| АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ирбейского района Красноярского края |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 16.02.2018г. | п. Степановка |  |  | № 7 |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Степановского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Степановского сельсовета согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров                                    и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельского населенного пункта согласно приложению  2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Степановского сельсовета.

Глава Степановского сельсовета                                                    С.П. Сырыгин

Приложение 1

к постановлению администрации

Степановского   сельсовета

от 16.02.2018 № 7

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Степановского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | 1 | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - |
| 3 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - |

Примечание:

- размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

- огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 2

к постановлению администрации

Степановского   сельсовета

от 16.02.2018 № 7

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования п. Степановка

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |