| АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ирбейского района Красноярского края |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 28.04.2022г. | п. Степановка |  |  | № 22 |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Степановском сельсовете

В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты жизни и здоровья населения Степановского сельсовета, руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Степановского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  перечень    первичных    средств  пожаротушения  для

индивидуальных жилых домов в Степановском сельсовете  согласно приложению.

2. Постановление администрации Степановского сельсовета от 16.02.2018 № 7 «Об утверждении  Перечня первичных средств пожаротушения» считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Степановского сельсовета.

Глава Степановского сельсовета                                                    С.П. Сырыгин

Приложение 1

к постановлению администрации

Степановского   сельсовета

от 28.04.2022 № 22

Перечень    первичных    средств  пожаротушения  для

индивидуальных жилых домов в Степановском сельсовете

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории наименование муниципального образования, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ГАЗ».

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 150 x 150 мм, иметь желтый фон. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 100 мм. Надпись выполняется по центру.